Augustów, dn. 31 października 2019 r.

Dotyczy : „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie odpowiadając na zapytania Wykonawców wyjaśnia co następuje :

1. W załączonych dokumentach brak jest przedmiarów robót elektrycznych oraz sanitarnych. Czy Inwestor w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu oraz rozwiązań projektowych przekaże oferentom powyższe przedmiary.

Przedmiary do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2. Czy w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych jest wykonanie projektu oraz wyposazenie rozprężalni gazów medycznych ?

Projekt został wykonany ( Zamawiający przesyła w załączeniu ), wyposażenie rozprężalni gazów medycznych zgodnie z projektem.

3. Czy w powyższej ofercie uwzględnić koszt wykonania przyłącza zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz przyłącza zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Jeżeli tak, to w jakim zakresie ?

Nie należy uwzględniać w/w kosztów.

4. W dokumentacji projektowej wystepują braki. W związku z tym prosimy o zamieszczenie : rysunków do projektu architektoniczno – budowlanego dotyczących inwentaryzacji budynku i wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Dokumentacja jest kompletna – znajduje się na BIP Zamawiającego jako załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót branży sanitarnej.

Przedmiary do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

6. Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na dzień 08.11.2019 r. W związku z brakiem dokumentacji oraz krótkim czasem na przygotowanie oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie
Krystyna Wilczewska