Augustów, dn. 30 marca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
postępowania 5/ZP/2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego na„Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opatrunków na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki długoterminowej w Augustowie”; Nr referencyjny 5/ZP/2020

Pytanie dotyczące zapisów SIWZ:
Wnosimy o zmianę postanowień SIWZ i dopuszczenie składania ofert w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.)
UZASADNIENIE
Wskazujemy, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, zarówno Główny Inspektor Sanitarny jak i inne organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne rekomendują ograniczenie przemieszczania się i przebywania w większych skupiskach ludności. W związku z powyższym utrudniona została tak możliwość złożenia oferty osobiście (poprzez zakaz odwiedzin), jak i obniżyła się jakość doręczeń realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych (gdyż doręczyciele obawiają się doręczenia przesyłek bezpośrednio odbiorcom). Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z zamawiającym.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony,
w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i
ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji
Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z
Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższ ej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr III poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści kaniule spełniające poniższy opis:
Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.
Dane techniczne produktu:
- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Pakowane pośrednio po 50 szt., zbiorcze karton 1 000 szt.

		Cewnik
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	Nr katalogowy
					Radiopaque
14	Pomarańczowa	2.1	45	300	40214BAC
16	Szara	1.8	45	200	40216BAC
17	Biała	1.5	45	140	40217BAC
18	Zielona	1.3	45	90	40218BAC
20	Różowa	1.1	33	61	40220BAC
22	Niebieska	0.9	25	36	40222BAC
24	Żółta	0.7	19	15	40224BAC
26	Fioletowa	0.6	19	13	40226BAC

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr III poz. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy rozmiary wraz z ilościami pozycji umieszczonych pod poz. 2 Koreczki do kaniul dotyczą igieł j.u., które nie zostały umieszczone w formularzu asortymentowo-cenowym:
2	Koreczek do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co umożliwia jego aseptyczne użytkowanie, jedn. użytku.	500
	0,5 x 25 mm a’ 100 szt.	40
	0,7 x 40 mm a' 100 szt.	40
	0,8 x 40 mm a' 100 szt.	40
	0,9 x 40 mm a‘ 100 szt.	40

Wyżej wskazane pozycje dotyczą igieł.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr III poz. 9:
Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie, jakiego asortymentu dotyczą rozmiary umieszczone pod poz. 9 Strzykawka j.u. 50/60 ml:
9	Strzykawka j.u. 50/60ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych transparenta, wyraźna i trwała dwustronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, sterylna, opakowanie folia-papier	500
	Ch 16	200
	Ch 18	250
	Ch 20	250

Chodzi o strzykawki z podziałką 50 ml z możliwością dopełnienia do 60 ml.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr III poz. 11:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr III poz. 23:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w poz. 23 Zamawiający oczekuje zaoferowania skalpeli jednorazowych wraz z trzonkiem (uchwytem) czy wymiennych ostrzy do skalpeli. Prosimy również o informację czy Zamawiający wymaga 200 szt. skalpeli, 200 op. A.10 szt. czy może 200 op. A.100 szt.

Skalpele jednorazowe z trzonkiem, 200 szt. skalpeli op. A. 10 szt.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr III poz. 25:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie termometrów bezrtęciowych, ponieważ termometry rtęciowe zostały wycofane ze sprzedaży.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr IV poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylnych w opakowaniach A.1 para, tj. ilość do zaoferowania 35 op. A.1 para.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr V poz. Lp., 1, 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniach A.150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr VI :
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet VI): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948-1.

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr VI poz. 1a, 1b :
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet VI, pozycje: 1a, 1b): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr VI poz. 1a, 1b :
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet VI, pozycje: 1a, 1b): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr VI poz. 1b :
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet VI, pozycja: 1b): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr VI poz. 2 :
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet VI, pozycja: 2): złożenia oferty na podkłady higieniczne 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm oraz o chłonności co najmniej 1750g?

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr VI poz. 3 :
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania prześcieradła j.u. fizelinowego 210x160 cm w ilości 100 szt.?

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr VI poz. 1a, 1b :
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet VI, pozycje: 1a, 1b): złożenia oferty na pieluchomajtki w opakowaniach a’30 sztuk, a podane ilości dotyczą opakowań A.30 szt.?

Tak.

18. Pakiet 2 pozycja 1
Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycji 1 wymaga aby zestaw był zgodny z instrukcją obsługi Pompy Flocare Infinity? Pozostały zapis zgodny z Siwz.

Tak – Zamawiający wymaga.

19. Pakiet 3 poz.1-9
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zamawiający wyraża zgodę.

20. Pakiet 3 poz.1-3,8,9
Czy Zamawiający w w/w pozycjach opisuje przedmiot zamówienia w sztukach czy opakowaniach?

W pozycjach 1, 2, 4, 9, 10 w sztukach. W pozycjach 3, 5, 8 w opakowaniach.

21. Pakiet 3 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul: 24Gx19mm przepływ 18ml/min, 22Gx 25mm przepływ 31ml/min, 20Gx33mm przepływ 61ml/min.

Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 3 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków w jednym rozmiarze pakowanych po 100szt/op z mozliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet 3 poz.2
Czy w w/w pozycji wymiary np. 0,5x25 dotyczą igieł?

Tak.

24. Pakiet 3 poz.3
Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Zamawiający nie wymaga.

25. Pakiet 3 poz.3
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 3 poz.3
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia, bowiem na każdym opakowaniu zbiorczym jak i jednostkowym widnieje nazwa producenta , a więc personel jest w stanie odróżnić asortyment.

Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.

27. Pakiet 3 poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory 62mm (55mm w części przezroczystej), komora z medycznego PVC, igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo wykonana z ABS, bez wzmocnienia włóknem szklanym, wyposażony w uchwyt na dren i igłę po użyciu, logo umożliwiające identyfikację wyrobu.

Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 3 poz.4-7
Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Zamawiający wymaga.

29. Pakiet 3 poz. 4-7
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę producenta na cylindrze?

Zamawiający nie wymaga.
30. Pakiet 3 poz.7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki 20-24ml pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 3 poz.8
Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Zamawiający nie wymaga.

32. Pakiet 3 poz.8
Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Zamawiający wymaga.

33. Pakiet 3 poz.8
Czy Zamawiajacy wymaga aby w/w strzykawka była wyposazona w dwa funkcjonalne reduktory luer?

Zamawiający nie wymaga.

34. Pakiet 3 poz.8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 25szt/op z mozlwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet 3 poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 50szt/op z mozlwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet 3 poz.12
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zamawiający wyraża zgodę.

37. Pakiet 3 poz.12
Czy Zamawiający wymaga aby w/w worek do zbiórki moczu był sterylny?

Zamawiający wymaga.

38. Pakiet 3 poz.18
Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Zamawiający nie wymaga.

39. Pakiet 3 poz.21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike z filtrem cząsteczkowym 5um i filtrem bakteryjnym 0,2um.

Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet I poz. 2-3
Czy Zamawiający wymaga, aby masa powierzchniowa gazy zgodna była z normą PN-EN 14079- gaza 17 nitkowa o gramaturze 23g/m2? Wymagane załączenie karty danych technicznych potwierdzającej wymóg.

Zamawiający wymaga.

41. Pakiet I poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowane w opakowani zbiorcze zawierające 22 sztuk plastrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet I poz. 11
Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję u utworzy z niej odrębny pakiet?

Zamawiający wyraża zgodę.

43. Pakiet IV poz. 1
Czy określone w formularzu cenowym ilości odnoszą się do pojedynczej sztuki rękawicy czy do opakowania zawierającego jedną parę rękawiczek?

Ilości odnoszą się do jednej pary rękawic.

44. Pakiet VI poz. 1a
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki dla dorosłych posiadały co najmniej dwa ściągacze taliowe? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum dwóch ściągaczy taliowych, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Co najmniej dwóch producentów i wielu dystrybutorów w Polsce posiada w swojej ofercie pieluchomajtki posiadające co najmniej dwa ściągacze taliowe co jednocześnie gwarantuje Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości.

Zamawiający wymaga.

45. Pakiet VI poz. 1b
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki dla dorosłych posiadały co najmniej dwa ściągacze taliowe? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum dwóch ściągaczy taliowych, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Co najmniej dwóch producentów i wielu dystrybutorów w Polsce posiada w swojej ofercie pieluchomajtki posiadające co najmniej dwa ściągacze taliowe co jednocześnie gwarantuje Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości.

Zamawiający wymaga.

46. Pakiet VI poz. 1a-b
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Zamawiający wymaga.

47. Pakiet VI poz. 2
Czy Zamawiający wymaga aby podkład był wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP ?

Zamawiający wymaga.
48. Pakiet VI poz. 2
Czy Zamawiający wymaga aby rozmiar warstwy chłonnej był nie mniejszy jak 55cm ± 2cm x 80cm ± 2cm

Zamawiający wymaga.

Pytania dotyczące treści umowy:
# Pytanie 49: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
# Zamawiający nie wyraża zgody.
# Pytanie 50: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
# Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 51: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.

Pytanie 52: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 53: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet I, pozycja 6
54. Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet I, pozycja 8
55. Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec sterylny?
Nie.

Pakiet I, pozycja 8
57. Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec o długości 10m?
Tak.

Pakiet I, pozycja 10
58. Czy Zamawiający dopuści włókninowy przylepiec do kaniul w rozmiarze 5,1x7,6cm?
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet I, pozycja 10
59. Czy Zamawiający dopuści foliowy opatrunek w rozmiarze 6x8cm lub 6x7cm?
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet I, pozycja 10
60. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet I, pozycja 10
61. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8x8cm?
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet I, pozycja 11
62. Czy Zamawiający ma na myśli 7000 sztuk masek czy 7000 opakowań po 50 sztuk?
7 000 sztuk.

# Pakiet VI poz. 3
# 63. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu Zamówienia np. rozmiaru prześcieradła.
# 210 – 160 cm.
# Dyrektor SPZZOD w Augustowie
# Krystyna Wilczewska