Augustów, dn. 14 sierpnia 2020 r.

Dotyczy : Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w ramach projektu „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia” LT-PL-3R-220 nr referencyjny 7/ZP/2020

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 oraz 4 dozowniki łokciowe fabrycznie nowy z gwarancja minimum 24 miesiące o parametrach (zdjęcie poniżej)
Wykonane z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol
Dozowniki mogą być sterylizowane w autoklawie
Posiadają ruchoma tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5 ml)
Dostępne do butelek o poj. 0,5 l
Łatwy montaż i bezproblemowa wymiana butelek

Wymiary:
dozownik 0,5 l: szer. 85 mm, wys. 295 mm

Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie

Krystyna Wilczewska